Дата:21.03.2020.

Выполнить практическое задание №20

Тема: «Организация монтажа ТСА по вариантным проектным решениям»

Раздел: Выполнение монтажных работ по рабочим чертежам и спецификации проекта

Выполнить практическое задание в следующем порядке:

- По рабочим чертежам проекта выбрать приборы, ТСА и средства измерений для проведения монтажных работ на объекте строительства.

- Составить ведомость физических объемов для проведения монтажных работ по объекту.

- Составить заказную спецификацию монтируемых ТСА учитывая порядок записи:

- приборы, устанавливаемые по месту,

- приборы, устанавливаемые в шкафу автоматизации.

Примечание 1. В некоторых вариантных заданиях (проектах) отсутствует спецификация. В этом случае нужно пользоваться схемами автоматизации, схемами соединения и подключения внешних проводок, а так же перечнем элементов оборудования и приборов, устанавливаемых на технологическом оборудовании, коммуникациях и щитах управления.

Примечание 2. Стоимость приборов и оборудования необходимо взять в Интернете при существующем уровне цен на 2020 год по типу, марке завода-изготовителя на соответствующем сайте.

- Заготовить шаблоны локальных смет, используя раздаточный материал с указанием объектов строительства.

- Оформить отчет по установленной форме.