Заказная спецификация оборудования и средств автоматизации

| Номер | Наименование и техническая характеристикака | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору- дования | Завод- изготовитель | Единица измерения | Кол-во | Стоимость изделий, приборов и материалов, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единицы | всего |
|  | Щит автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит металлический | ЩМП 800х600х250 |  | IEK | шт. | 1 | 4046 | 4046 |
|  | Приборы автоматики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программный логический контроллер | ПЛК 110 |  | ОВЕН | шт | 1 | 20532 | 20532 |
|  | Выключатель автоматический трехфазный | ВА 47-100 |  | IEK | шт | 1 | 1547 | 1547 |
|  | Блок питания | ИБП60Б-Д9-24 |  | ОВЕН | шт | 1 | 2832 | 2832 |
|  | Твердотельное реле | HD-6044.ZA2 |  | ОВЕН | шт | 3 | 1138,7 | 3416,1 |
|  | Выключатель автоматический однофазный | ВА 47-63 С16 |  | IEK | шт | 1 | 100 | 100 |
|  | Сигнализатор уровня жидкости | БКК1 |  | ОВЕН | шт | 1 | 3400 | 3400 |
|  | Нормирующий преобразователь | НПТ-1 |  | ОВЕН | шт | 1 | 3363 | 3363 |
|  | Сенсорная панель | СП270 |  | ОВЕН | шт | 1 | 21240 | 21240 |
|  | Монтажные узлы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампа сигнальная светодиодная | ENS-22 |  | EKF | шт | 2 | 36 | 72 |
|  | Din-рейка | 500 |  | ОВЕН | шт | 4 | 64 | 256 |
|  | Фотореле | ФР-10Т |  | IEK | шт | 1 | 126,45 | 126,45 |
|  | Клеммник | 8WA1011 |  | EKF | шт | 10 | 12,5 | 500 |
|  | Кнопка | SW2C11 |  | EKF | шт | 3 | 97 | 291 |
|  | Датчик температуры | ДТП1 |  | ОВЕН | шт | 1 | 590 | 590 |
|  | Датчик уровня | ДУ.4 |  | ОВЕН | шт | 1 | 413 | 413 |
|  | Клапан соленоидный | SCE(G)238 |  | ОВЕН | шт | 3 | 710 | 2130 |
|  | Одножильный провод | ПуГВ 1х1,5 |  | ОВЕН | м | 70 | 8 | 560 |
|  | Перфорированный короб | 40х40 |  | IEK | м | 3 | 228 | 684 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 66098,55 |